广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

完善临时物料静置区域设施项目

用户需求书

提交部门： 公司生产经营部

制 作 人：

审 核 人：

审 批 人：

日    期：2022年11月

# 广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

# 完善临时物料表置区域设施项目需求书

- 一、中选供应商的确立

- 由采购办按程序确定。

- 二、合格供应商资格要求

- 1、具有独立承担民事责任的能力；

- 2、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 三、项目内容、数量、最高限价及完成时间：

| 序号 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（元） | 采购预算（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 花纹防滑钢板 | Q235标准材、4m*1.26m*6㎝ | 块 | 56 | 1806.66 | 101173 |  |
| 2 | 钢结构岗亭 | 1、规格：5100(长)×3200(宽)×2800(高)mm 5200(长)×3200(宽)×2800(高)mm 2、材质：主体框架采用 80*80*1.5mm 40*80*1.2mm镀锌方通，内墙为竹木纤维生态墙板或者 防火夹芯板，外墙采用 1.2mm 镀锌钢板，整体喷涂金属氟碳漆，防锈防腐，美观大方。 3、上顶：采用钢龙骨架支撑，镀锌钢板压力成方型 倒扣焊接，中性密封胶密封，整体喷涂金属氟碳漆。 4、底座：钢架结构+防水板 5、地塑：防滑铝合金地板 6、门：镀锌钢，3C 认证的 5mm 钢化玻璃 7、窗：铝合金，3C 认证的 5mm 钢化玻璃 8、遮雨棚：镀锌钢支架，3C 认证的 8mm 钢化玻璃： 9、内顶：PVC 吊顶 10、照明：圆形吸顶灯 11、配电系统：配电箱（建议品牌：德力西、施耐德、松下） 漏电保护器 控制开关 5个五孔电源插座 电缆20米 负荷60安 12、其他配置：不锈钢台面，键盘拖，抽屉，空调支架，空调孔，两亭之间装饰性隔断 | 个 | 2 | 49000 | 98000 |  |
| 合计 |  |  |  |  |  | 199173 |  |

报价为全包价，包含材料费、人工费、运输费、税费及合同实施过程中预见及不可预见的一切费用

四、服务要求

- 1、供货商必须保证良好的商品质量和服务。

- 2、供应商必须按照我方需求清单规格参数等需求供货，不得以任何理由予以变更。

- 3、供应商提供产品必须符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;

- 4、供应商提供产品符合采购文件和响应承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数各项要求不得低于需求;

- 5.质量保证期(简称“质保期”)为12个月，从验收合格的当月起算,质保期内中选供应商对所供货物免费实行包修、包换、包退、包维护保养。

- 五、付款方式

- 本项目的款项以实际购买数量通过银行转账的方式进行结算、支付（商家需提供对公账号），货物送到采购人指定地点交付并安装验收合格后，供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- 1、对公账号（银行开户许可证）；

- 2、项目合同；

- 3、送货单；

- 4、乙方开具的增值税专用发票；

- 六、合同签订及违约责任

- （一）中选供应商与采购人在中选结果告知后3个工作日内签订合同；签订合同后供货前，中选供应商需进一步与采购方了解设备配置的实际需求情况。

- （二）中选供应商有以下行为，经调查属实的，采购人将立即解除相关供应合同

- 1、弄虚作假，提供虚假材料取得中标供应资格的；

- 2、中选供应项目有串标、贴牌、翻新机行为的；

- 3、供应货物品种、规格或质量等级与合同不符；

- 5、有其它违法违纪行为的。

- 生产经营部

- 2022年11月