## 表-02 建设项目招标控制价汇总表
建设项目招标控制价汇总表
工程名称：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司临时物流仓库改造项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 单项工程名称 | 金额（元） | 其中: （元）
|  |  | 暂估价 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 规费
1 | 广东省广裕集团英德工贸实业有限公司临时物流仓库改造项目 | 745240.7 |  | 45385.72
合计 |  | 745240.7 |  | 45385.72
注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。
表-02

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【建筑工程】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：建筑工程 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 363681.85
1.1 | 拆除工程 | 27247.60
1.2 | 土方工程 | 1890.07
1.3 | 新建工程 | 45538.87
1.4 | 门窗工程 | 9557.26
1.5 | 地面工程 | 152732.79
1.6 | 墙面工程 | 63792.67
1.7 | 天面工程 | 2684.97
1.8 | 其他工程 | 15169.24
1.9 | 结构工程 | 32435.12
1.10 | 机床轨道工程 | 12633.26
2 | 措施合计 | 54457.78
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 34714.73
2.2 | 其他措施费 | 19743.05
3 | 其他项目 | 8624.36 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 8624.36
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 426763.99
5 | 增值税销项税额 | 38408.76 |  |  | －
6 | 总造价 | 465172.75
7 | 人工费 | 127788.94
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 465,172.75 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【建筑工程】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 拆除工程 | [6 empty] | 27247.6
1 | 011602001001 | 拆除原有水泥地面 | 1.名称：拆除原有水泥地面 |  | m2 | 522.61 | 14.94 |  | 7807.79
2 | 011601001001 | 拆除原有台阶 | 1.名称：拆除原有台阶 |  | m3 | 26.13 | 72.48 |  | 1893.9
3 | 011605001001 | 拆除原有植草砖 | 1.名称：拆除原有植草砖 |  | m2 | 940.64 | 7.11 |  | 6687.95
4 | 011610002001 | 拆除原有窗 | 1.名称：拆除原有窗 2.面积：4m2外 |  | 樘 | 1 | 85.38 |  | 85.38
5 | 011613001001 | 拆除原有灯具 | 1.名称：拆除原有灯具 |  | 套 | 86 | 6.35 |  | 546.1
6 | 010103002001 | 拆除废料外运 | 1.名称：拆除废料外运 2.运距：综合考虑15km |  | m3 | 75.25 | 135.9 |  | 10226.48
|  | 土方工程 | [6 empty] | 1890.07
7 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 1.名称：挖沟槽土方 2.土壤类别：一二类土 |  | m3 | 53.38 | 8.5 |  | 453.73
8 | 010103002004 | 余方弃置 | 1.名称：余方弃置 2.运距：投标人自行考虑 |  | m3 | 24.37 | 41.19 |  | 1003.8
9 | 010103001002 | 回填方 | 1.名称：回填方 |  | m3 | 29.01 | 14.91 |  | 432.54
|  | 新建工程 | [6 empty] | 45538.87
10 | 010401003001 | 新建砖墙 | 1.名称：新建砖墙 2.墙厚：100 |  | m3 | 2.95 | 527.08 |  | 1554.89
11 | 010401003002 | 新建防火墙 | 1.名称：新建防火墙 2.墙厚：100 |  | m3 | 6.98 | 527.08 |  | 3679.02
12 | 010401003003 | 新建防火墙 | 1.名称：新建防火墙 2.墙厚：150 |  | m3 | 71.2 | 502.39 |  | 35770.17
13 | 011207001001 | 彩钢板封堵原窗洞 | 1.名称：彩钢板封堵原窗洞 |  | m2 | 2.25 | 108.05 |  | 243.11
14 | 011210006001 | 卫生间隔断 | 1.名称：卫生间隔断 2.复合树脂板隔断 |  | m2 | 13.92 | 308.31 |  | 4291.68
|  | 门窗工程 | [6 empty] | 9557.26
15 | 010801001001 | 普通门M1021 | 1.名称：普通门M1021 |  | m2 | 2.1 | 415.17 |  | 871.86
16 | 010802003001 | 甲级防火门FM甲1021 | 1.名称：甲级防火门FM甲1021 |  | m2 | 4.2 | 585.42 |  | 2458.76
17 | 010802003002 | 甲级防火门FM甲1821 | 1.名称：甲级防火门FM甲1821 |  | m2 | 7.56 | 585.42 |  | 4425.78
18 | 010807001001 | 铝合金窗C1215 | 1.名称：铝合金窗C1215 |  | m2 | 3.6 | 500.24 |  | 1800.86
本页小计 | [8 empty] | 84233.8
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 地面工程 | [6 empty] | 152732.79
19 | 011101005001 | 环氧砂浆自流平地面 | 1.名称：无溶剂环氧涂料楼地面 2.1~1.5厚无溶剂环氧面涂 3.0.5~1厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面进行修补打磨 4.无溶剂环氧底料一道 5.40厚C25细石混凝土,随手抹光 6.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) |  | m2 | 522.6 | 97.23 |  | 50812.4
20 | 011101005002 | 环氧砂浆自流平地面（原植草砖处） | 1.名称：无溶剂环氧涂料楼地面 2.1~1.5厚无溶剂环氧面涂 3.0.5~1厚无溶剂环氧腻子，强度达标后表面进行修补打磨 4.无溶剂环氧底料一道 5.40厚C25细石混凝土,随手抹光 6.水泥砂浆一道(内掺建筑胶) 7.20厚C15混凝土垫层 |  | m2 | 927.53 | 106.59 |  | 98865.42
21 | 011102003001 | 卫生间防滑地砖 | 1.名称：卫生间防滑地砖 2.陶瓷地砖,白水泥浆擦缝 3.3-4厚水泥胶结层 4.20厚1:3石灰混合砂浆找平层 5.40厚C20细石混凝土找1%坡,最薄处不少于20 |  | m2 | 12.4 | 155.9 |  | 1933.16
22 | 010904002001 | 卫生间地面防水 | 1.名称：卫生间地面防水 2.2厚聚氨酯涂膜防水 |  | m2 | 12.4 | 71.87 |  | 891.19
23 | 010501001001 | 卫生间陶粒抬高 | 1.名称：卫生间陶粒抬高 |  | m3 | 0.46 | 501.35 |  | 230.62
|  | 墙面工程 | [6 empty] | 63792.67
本页小计 | [8 empty] | 152732.79
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
24 | 011406001001 | 墙面无机涂料 | 1.名称：墙面无机涂料 2.乳胶漆或涂料一底二道 3.福粉腻子刮面砂纸打磨光滑 4.5厚1:0.5:3水泥石灰砂浆抹面 5.15厚1:1:6水泥石灰砂浆打底 |  | m2 | 1254.29 | 43.93 |  | 55100.96
25 | 011105006001 | 不锈钢踢脚线 | 1.名称：不锈钢踢脚线 2.高度：100mm |  | m2 | 20.01 | 231.32 |  | 4628.71
26 | 011204003002 | 卫生间瓷片 | 1.名称：卫生间瓷片 2.白水泥浆擦缝 3.瓷片300X600 4.20厚聚合物水泥浆粘结层 5.1:2石灰混合砂浆掺3%%%防水剂20厚抹平 |  | m2 | 20.68 | 128.51 |  | 2657.59
27 | 010903002001 | 卫生间墙面防水 | 1.名称：卫生间墙面防水 2.2厚聚氨酯涂膜防水 |  | m2 | 20.68 | 67.96 |  | 1405.41
|  | 天面工程 | [6 empty] | 2684.97
28 | 011302001001 | 卫生间铝扣板吊顶 | 1.名称：卫生间铝扣板吊顶 2.1.300X300铝合金方块板 3.轻钢龙骨架 |  | m2 | 12.4 | 162.66 |  | 2016.98
29 | 011302001002 | 吊顶转换层 | 1.名称：吊顶转换层 2.轻钢龙骨架(吊杆长度大于1.5米应设置反支撑) 3.L50*50*5mm镀锌角钢转换层 |  | m2 | 12.4 | 53.87 |  | 667.99
|  | 其他工程 | [6 empty] | 15169.24
30 | 011505010001 | 卫生间镜子 | 1.名称：卫生间镜子 2.5厚防雾银镜 |  | m2 | 0.9 | 291.43 |  | 262.29
31 | 011505001001 | 洗手台台面 | 1.名称：洗手台台面 2.20厚芝麻黑花岗岩面板 3.C63槽钢支架与预埋件焊接 |  | m2 | 0.6 | 931.44 |  | 558.86
32 | 011505008001 | 成品纸盒 | 1.名称：成品纸盒 |  | 个 | 3 | 56.24 |  | 168.72
33 | 011505006001 | 成品挂钩 | 1.名称：成品挂钩 |  | 套 | 3 | 7.48 |  | 22.44
34 | 011501001001 | 电锅炉利旧搬运 | 1.名称：电锅炉利旧搬运 |  | 台 | 1 | 902.19 |  | 902.19
35 | 011501001002 | 空压机利旧搬运 | 1.名称：空压机利旧搬运 |  | 台 | 1 | 876.21 |  | 876.21
本页小计 | [8 empty] | 69268.35
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
36 | 011501001003 | 缩水机利旧搬运 | 1.名称：缩水机利旧搬运 |  | 台 | 1 | 421.92 |  | 421.92
37 | 011501001004 | 服装绘图仪利旧搬运 | 1.名称：服装绘图仪利旧搬运 |  | 台 | 1 | 73.97 |  | 73.97
38 | 011501001005 | 裁床利旧搬运 | 1.名称：裁床利旧搬运 |  | 台 | 8 | 1485.33 |  | 11882.64
|  | 结构工程 | [6 empty] | 32435.12
39 | 010501001002 | 混凝土垫层 | 1.名称：混凝土垫层 2.C20素混凝土 |  | m3 | 7.07 | 478.38 |  | 3382.15
40 | 010503001001 | 基础梁 | 1.名称：基础梁 2.C25混凝土 |  | m3 | 15.85 | 477.05 |  | 7561.24
41 | 010503004002 | 圈梁 | 1.名称：圈梁 2.C25混凝土 |  | m3 | 5.84 | 595 |  | 3474.8
42 | 010502002001 | 构造柱 | 1.名称：构造柱 2.C25混凝土 |  | m3 | 6.21 | 683.14 |  | 4242.3
43 | 010515001001 | 现浇构件钢筋φ10以内 | 1.名称：现浇构件钢筋φ10以内 |  | t | 1.249 | 4986.81 |  | 6228.53
44 | 010515001002 | 现浇构件钢筋φ25以内 | 1.名称：现浇构件钢筋φ25以内 |  | t | 1.091 | 4597.98 |  | 5016.4
45 | 010515001003 | 现浇构件箍筋φ10以内 | 1.名称：现浇构件箍筋φ10以内 |  | t | 0.406 | 6230.79 |  | 2529.7
|  | 机床轨道工程 | [6 empty] | 12633.26
46 | 011602001002 | 轨道开槽 | 1.名称：轨道开槽 |  | m3 | 0.19 | 1063.59 |  | 202.08
47 | 010103002003 | 拆除废料外运 | 1.名称：拆除废料外运 2.运距：综合考虑15km |  | m3 | 0.19 | 135.9 |  | 25.82
48 | 010601001001 | 机床轨道 | 1.名称：机床轨道 |  | m | 24 | 516.89 |  | 12405.36
|  | 措施项目 | [6 empty] | 31048.8
49 | 粤011701012001 | 墙柱面活动脚手架 |  |  | m2 | 1309.0476 | 2.16 |  | 2827.54
50 | 粤011701012002 | 天棚活动脚手架 |  |  | m2 | 1636.72 | 5.18 |  | 8478.21
51 | 011702001001 | 垫层模板 |  |  | m2 | 22.01 | 29.16 |  | 641.81
52 | 011702001002 | 基础梁模板 |  |  | m2 | 131.09 | 60.36 |  | 7912.59
53 | 011702001003 | 圈梁模板 |  |  | m2 | 83.45 | 54.65 |  | 4560.54
54 | 011702003001 | 构造柱模板 |  |  | m2 | 80.87 | 81.96 |  | 6628.11
本页小计 | [8 empty] | 88495.71
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：建筑工程 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 5 页
合 计 | [8 empty] | 394730.65
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【给排水】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：给排水 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 4767.60
1.1 | 卫生器具 | 2089.33
1.2 | 给排水管道 | 2678.27
2 | 措施合计 | 566.26
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 497.22
2.2 | 其他措施费 | 69.04
3 | 其他项目 | 139.00 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 139.00
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 5472.86
5 | 增值税销项税额 | 492.56 |  |  | －
6 | 总造价 | 5965.42
7 | 人工费 | 1449.84
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 5,965.42 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【给排水】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：给排水 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 卫生器具 | [6 empty] | 2089.33
1 | 031004003001 | 成品台下盆 | 1.名称：成品台下盆 2.带水龙头 |  | 组 | 1 | 360.76 |  | 360.76
2 | 031004006001 | 成品带存水弯大便器 | 1.名称：成品带存水弯大便器 |  | 组 | 3 | 576.19 |  | 1728.57
|  | 给排水管道 | [6 empty] | 2678.27
3 | 031001006001 | 塑料给水管DN25 | 1.名称：塑料给水管DN25 |  | m | 22.06 | 23.86 |  | 526.35
4 | 031001006002 | 塑料给水管DN20 | 1.名称：塑料给水管DN20 |  | m | 1.6 | 21.11 |  | 33.78
5 | 031001006003 | 塑料给水管DN15 | 1.名称：塑料给水管DN15 |  | m | 23.19 | 20.4 |  | 473.08
6 | 031001006004 | 塑料排水管DN100 | 1.名称：塑料排水管DN100 |  | m | 21.4 | 54.75 |  | 1171.65
7 | 031003013001 | 生活给水表DN20 | 1.名称：生活给水表DN25 |  | 个 | 1 | 279.41 |  | 279.41
8 | 031003012001 | 倒流防止器 | 1.管道倒流防止器DN25 |  | 套 | 1 | 194 |  | 194
|  | 措施项目 | [6 empty] | 69.04
9 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
10 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 69.04 |  | 69.04
本页小计 | [8 empty] | 4836.64
合 计 | [8 empty] | 4836.64
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08

## 表-04 单位工程招标控制价汇总表【电气】
单位工程招标控制价汇总表
工程名称：电气 |  |  | 标段： | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额:(元) |  |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项合计 | 237368.74
2 | 措施合计 | 11257.25
2.1 | 绿色施工安全防护措施费 | 10173.77
2.2 | 其他措施费 | 1083.48
3 | 其他项目 | 2844.22 |  |  | －
3.1 | 暂列金额
3.2 | 暂估价
3.3 | 计日工
3.4 | 总承包服务费
3.5 | 预算包干费 | 2844.22
3.6 | 工程优质费
3.7 | 概算幅度差
3.8 | 索赔费用
3.9 | 现场签证费用
3.10 | 其他费用
4 | 税前工程造价 | 251470.21
5 | 增值税销项税额 | 22632.32 |  |  | －
6 | 总造价 | 274102.53
7 | 人工费 | 28698.95
招标控制价合计=1+2+3+5 |  | 274,102.53 |  |  | 0.00
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总
表—04

## 表-08 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表【电气】
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 237368.74
1 | 030411004021 | 电缆 | 1.名称：电缆 2.2(ZR-YJV-4*120+1*70) |  | m | 199.88 | 850.54 |  | 170005.94
2 | 030411004011 | 电缆 | 1.名称：电缆 2.YJV-5*6 |  | m | 3.87 | 30.85 |  | 119.39
3 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.截面：120mm2以下 |  | 个 | 4 | 258.46 |  | 1033.84
4 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头 2.截面：10mm2以下 |  | 个 | 2 | 101.15 |  | 202.3
5 | 030411004014 | 配线 | 1.名称：配线 2.BV-2.5 |  | m | 2211.24 | 3.26 |  | 7208.64
6 | 030411004017 | 配线 | 1.名称：配线 2.BV-4 3.管内穿线 |  | m | 2270.94 | 4.18 |  | 9492.53
7 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：配管 2.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配DN20 |  | m | 1479.06 | 17.26 |  | 25528.58
8 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：配管 2.刚性难燃线管砖、混凝土结构明配DN32 |  | m | 0.78 | 21.28 |  | 16.6
9 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.四联单控开关 |  | 个 | 2 | 51.22 |  | 102.44
10 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.三联单控开关 |  | 个 | 2 | 44.84 |  | 89.68
11 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：照明开关 2.双联单控开关 |  | 个 | 2 | 22.97 |  | 45.94
12 | 030412001001 | 条形吊灯 | 1.名称：条形吊灯 2.1500*150 50W |  | 套 | 48 | 165.22 |  | 7930.56
13 | 030412001002 | 圆形下挂式筒灯 | 1.名称：圆形下挂式筒灯 2.12W |  | 套 | 4 | 131.22 |  | 524.88
14 | 030404033001 | 排气扇 | 1.名称：排气扇 2.300*300 |  | 台 | 3 | 234.89 |  | 704.67
15 | 030412001003 | LED灯 | 1.名称：LED灯 2.300*300 10W |  | 套 | 7 | 70.84 |  | 495.88
本页小计 | [8 empty] | 223501.87
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：电气 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中
暂估价
16 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:总配电箱 2.型号:ZAL 3.安装方式:落地式安装 4.含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 |  | 台 | 1 | 4415.24 |  | 4415.24
17 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:照明配电箱 2.型号:ZM 3.安装方式:挂墙式安装 4.含补刷(喷)油漆、焊(压)接线端子、接地等 |  | 台 | 1 | 2391.63 |  | 2391.63
18 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:二三极插座(安全型) 2.10A |  | 个 | 67 | 32.64 |  | 2186.88
19 | 030411006001 | 接线盒 | 1.接线盒 |  | 个 | 132 | 8.97 |  | 1184.04
20 | 040205001001 | 人(手)孔井 | 1.名称:新增低压电缆拉线井 2.其他:具体详见图纸，满足施工规范及设计要求 |  | 座 | 1 | 2782.88 |  | 2782.88
21 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称：送配电装置系统 |  | 系统 | 1 | 906.2 |  | 906.2
|  | 措施项目 | [6 empty] | 1083.48
22 | 031302007001 | 高层施工增加 |  |  | 项 | 1
23 | 031301017001 | 脚手架搭拆费 |  |  | 项 | 1 | 1083.48 |  | 1083.48
本页小计 | [8 empty] | 14950.35
合 计 | [8 empty] | 238452.22
注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。
表—08