## Sheet1
监狱1号配电房改造估算表
序号 | 名称 | 工程量 | 单位 | 备注
1 | 拆除值班室洗手间隔墙 | 17.9916 | 平方米 | 1.拆除值班室洗手间隔墙； 2.墙厚180mm； 3.拆除垃圾清运；
2 | 拆除洗手间地台 | 3.828 | 平方米 | 1.拆除值班室洗手间地台、瓷片； 2.拆除大便器水管等； 3.拆除垃圾清运
3 | 拆除值班室砖墙 | 42.394 | 平方米 | 1.拆除值班室隔墙； 2.墙厚180mm； 3.拆除垃圾清运；
4 | 拆除原有门 | 20.79 | 平方米 | 1.拆除原有铁门；
5 | 拆除原有电线、灯管 | 466 | 平方米 | 1.拆除原有电线、电箱水管等； 2.拆除垃圾清运；
4 | 砌筑墙 | 18.4259 | 平方米 | 1.砌筑砖墙，包含所需的构造柱
5 | 墙面抹灰 | 40.5369 | 平方米 | 1.总长6米，高度2米； 2.综合考虑混凝土基础、预埋件及所需的宣传画； 3.不锈钢材质，宣传画可更换；
6 | 墙面油漆 | 894.41 | 平方米 | 1.墙面刮腻子2遍、油漆2遍； 2.包含脚手架等措施费用
7 | 天面喷漆 | 470 | 平方米 | 1.天面喷漆，包含脚手架等相关费用；
8 | 铺贴地砖 | 130 | 平方米 | 1.凿毛原有混凝土地面； 2.水泥砂浆粘结、莆田地板砖800*800；
9 | 水磨石地面 | 285 | 平方米 | 1.凿毛原有混凝土地面； 2.水磨石地面制安；
10 | 水电改造安装 | 466 | 平方米 | 1.重新敷设各功能房水电； 2.按需布置电箱、插座等； 3.包含插座、灯具、强电箱等； 4.必需的风机安装； 3.包含在电缆沟安装抽水泵；
11 | 卫生间防水 | 15.74 | 平方米 | 1.地面做防水涂料； 2.墙面高2米做防水涂料；
12 | 卫生间瓷片上墙 | 10.34 | 平方米 | 1.墙面2米高瓷砖上墙； 2.规格300*600；
13 | 卫生间地板砖 | 5.94 | 平方米 | 1.卫生间地板砖； 2.规格600*600；
14 | 卫生间地台抬高 | 5.94 | 平方米 | 1.卫生间地台抬高； 2.砖砌筑，抹灰； 3.内填陶粒；
15 | 安装大便器 | 1 | 个 | 1.陶瓷大便器； 2.含水箱； 3.包安装；
16 | 安装花洒 | 1 | 套 | 1.成品花洒安装；
17 | 安装洗手台 | 1 | 套 | 1.镜子、洗手盆一套； 2.人造石桌面； 3.含柜子，柜子材质为铝合金； 4.包含水龙头
18 | 成品木门安装 | 4 | 套 | 1.成品木门安装； 2.包含边框；
19 | 成品铝合金门 | 1 | 套 | 1.洗手间成品铝合金门安装；
20 | 成品钢质门 | 24.948 | 平方米 | 1.成品钢质门； 2.包门框收边安装；
21 | 卫生间成品隔断 | 5.808 | 平方米 | 1.人工安装卫生间成品隔断
22 | 卫生间天花 | 5.808 | 平方米 | 1.铝扣板天花安装，规格600*600； 2.包含所需的螺杆等；
23 | 电房后硬底化 | 72.6 | 平方米 | 1.土地平整； 2.铺设10cm厚的混凝土地面，C30
24 | 墙面修复 | 178.882 | 平方米 | 1.墙面裂缝、墙皮脱落位置打磨修复刮腻子；
25 | 构造柱 | 12 | 立方米 | 1.钢筋混凝土构造柱； 2.包含相关的水泥及钢筋材料、模板
26 | 矩形梁 | 2.16 | 立方米 | 1.地梁； 2.包含相关的水泥及钢筋材料、模板；
27 | 刷防水涂料 | 650 | 平方米 | 1.天面清理后刷防水涂料一层；
28 | 地脚线 | 25.95 | 平方米 | 1.前面地脚线安装，高度10cm；
27 | 小计
28 | 税费
29 | 总计
30 | 监理费
31 | 预算编制费用
含税合计：