## Sheet1
广东省英德监狱消防设施维保服务项目明细表
序号 | 服务、配件名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价最高限价 /元（含工时） | 备注
1 | 消防设施维护、保养 | 合同期1年，详细服务内容见用户需求书 | 1 | 年 | 218994.84
2 | 水泵接合器 | DN100 | 1 | 个 | 730
3 | 地上消火栓 | DN100 | 1 | 个 | 780
4 | 地上消火栓 | DN150 | 1 | 个 | 1340
5 | 闸阀 | DN100 | 1 | 个 | 368
6 | 闸阀 | DN150 | 1 | 个 | 636
7 | 止回阀 | DN100 | 1 | 个 | 432
8 | 止回阀 | DN150 | 1 | 个 | 523
9 | 水流指示器 | DN150 | 1 | 个 | 336
10 | 电接点压力表 | 1.6MPa | 1 | 个 | 85
11 | 喷头 | 68℃ | 1 | 个 | 28
12 | 卡箍 | DN100 | 1 | 个 | 53
13 | 卡箍 | DN150 | 1 | 个 | 112
14 | 烟感探测器 | 原厂配件 | 1 | 个 | 118
15 | 手动报警按钮 | 原厂配件 | 1 | 个 | 121
16 | 消火栓按钮 | 原厂配件 | 1 | 个 | 121
17 | 声光报警器 | 原厂配件 | 1 | 个 | 121
18 | 输入模块 | 原厂配件 | 1 | 个 | 116
19 | 输入输出模块 | 原厂配件 | 1 | 个 | 116
20 | 消防广播主机+功放 | 原厂配件 | 1 | 套 | 7080
21 | 气体灭火控制器 | 原厂配件 | 1 | 个 | 6200
22 | 温感探测器 | 原厂配件 | 1 | 套 | 118
23 | 显示盘 | 原厂配件 | 1 | 个 | 538
24 | 放气灯 | 原厂配件 | 1 | 个 | 218
25 | 泛海三江紧急按钮 | 原厂配件 | 1 | 个 | 213
26 | 消防软管卷盘 | 原厂配件 | 1 | 个 | 232
27 | 七氟丙烷药剂 | 原厂配件 | 1 | KG | 95
28 | 显示盘 | 原厂配件 | 1 | 个 | 290
29 | 备用电池 | 12V14AH | 1 | 个 | 998
30 | 防火门闭门器 | 65KG | 1 | 个 | 130
31 | 防火门门锁 | 国标 | 1 | 套 | 90
32 | 防火门 | 乙级 | 1 | 平方米 | 630
33 | 交流接触器 | 原厂配件 | 1 | 个 | 280
34 | 热继电器 | 原厂配件 | 1 | 个 | 107
35 | 继电器 | 24v | 1 | 个 | 60
36 | 浮球控制阀 | DN100 | 1 | 个 | 1160
37 | 球阀 | DN32 | 1 | 个 | 265
38 | 湿式报警阀 | 原厂配件 | 1 | 个 | 1580
39 | DN65消防水管 | DN65 | 1 | 米 | 250
40 | DN100消防水管 | DN100 | 1 | 米 | 300
备注：目前我们单位主要使用的是青鸟消防的系统，更换的各类原厂配件需匹配该系统的功能。