广东省英德监狱

购买生命探测设备项目

竞

价

文

件

采购编号：GZSW24201HJ4035

广州顺为招标采购有限公司

2024年11月

目   录

第一部分:竞价公告……………………………………………1

第二部分:项目需求书…………………………………………4

第三部分:竞价供应商须知……………………………………10

第四部分:合同书格式…………………………………………14

第五部分:报价文件格式………………………………………22

第一部分

竞 价 公 告

竞 价 公 告

广州顺为招标采购有限公司（以下简称“采购代理机构”）受 广东省英德监狱（以下简称“采购人”）的委托就广东省英德监狱购买生命探测设备项目（项目编号：GZSW24201HJ4035）进行网上竞价采购，现邀请合格供应商进行网上报价。有关事项如下：

- 竞价需求

1、项目名称：广东省英德监狱购买生命探测设备项目。

2、项目预算：人民币659,300.00元（大写：陆拾伍万玖仟叁佰元整）。

3、建设工期：成交人在成交后15个工作日内和采购人签订合同，项目产品送货及安装时间为10个日历日，项目开始实施时间以采购人发出“开工通知”为准。

4、质保期：3年

5、建设地点：英德监狱AB门。

二、合格竞价供应商条件

1、投标人必须具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1）具有独立承担民事责任的能力（提供有效企业法人营业执照扫描件）；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2023年经会计师事务所审计财务状况报告或资信证明或政府认可的投标担保函扫描件）；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月以来任意一个月完税证明及缴纳社会保险的凭证扫描件）；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、本项目不接受联合体投标。

三、竞价方式和竞价时间

1、竞价方式：竞价采用网上报价方式进行，报价不统一安排场所，竞价供应商自行登录竞价系统进行报价。

2、报名时间及报名方式：即日起至2024年11月12日17:30:00止，竞价供应商登录“广州顺为招标采购有限公司网”（http://www.gzswbc.com）首页“电子采购平台”栏目登录系统页面进行注册，并用注册时设定的用户名和密码进入电子采购平台系统进行报名及下载竞价文件。（供应商操作指南可在广州顺为招标采购有限公司网上下载）

3、竞价供应商报名时须上传以下报名资料（须加盖公章，请严格按照要求提供报名资料，否则将视作不符合资格要求，报名不予通过）：①报价承诺函（格式详见竞价文件第五部分）；②提供有效企业法人营业执照扫描件；③法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书扫描件；（格式详见竞价文件第五部分）；④提供2023年经会计师事务所审计财务状况报告或资信证明或政府认可的投标担保函扫描件；⑤提供近六个月以来任意一个月完税证明及缴纳社会保险的凭证扫描件。

4、报价时间：2024年11月13日9:00:00起至12:00:00止。

四、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：广东省英德监狱

采购人地址：广东省英德市金子山大道四号路1号

采购人联系人：林先生

联系电话：0763-3165055

采购人监督部门：广东省英德监狱纪检与审计科

采购人监督电话：0763-3165065/0763-3165066

2、采购代理机构名称、地址和联系方式

采购代理机构名称：广州顺为招标采购有限公司（网址：www.gzswbc.com）

采购代理机构地点：广州市环市中路205号恒生大厦B座501室

采购代理机构联系人：李小姐

采购代理机构联系电话：020-83592216

采购代理机构传真：020-83595411

五、采购项目联系人姓名和电话

采购项目联系人姓名：余小姐

采购项目联系人电话：020-83592216-841

六、采购信息发布及结果公告网站

1.中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)

2.广东省英德监狱门户网站(www.ydjy.gd.gov.cn)

3.广州顺为招标采购有限公司网(www.gzswbc.com)

附件:竞价文件（供应商可自行下载)

广州顺为招标采购有限公司

2024年11月

第二部分

项 目 需 求 书

注：供应商须响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，标记为“★”号的指标须提供相应的承诺函或证明材料，否则可视为无效报价。

一、项目名称

- 广东省英德监狱购买生命探测设备项目

- 二、项目预算

- 项目预算控制金额：每套人民币65.93万元。

- 三、项目概况

1、采购范围：在监狱AB门车行通道安装生命探测系统

2、建设地点：英德监狱AB门。

- 3、建设工期：成交人在成交后15个工作日内和采购人签订合同，项目产品送货及安装时间为10个日历日，项目开始实施时间以采购人发出“开工通知”为准。

4、质保期：3年

四、主要设备配置及技术指标要求

主要设备配置及技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业主机 | 1、工业级嵌入式主机：固态硬硬盘：≥1T； 2、处理器：4核1.99GHz或以上；内存：≥8G； 3、接口：提供不少于4个USB接口，2个COM接口，TCP/IP接口，VGA接口； 4、触控显示屏：红外触摸屏，不小于19寸，分辨率不低于1280*1024。 | 1 | 台 |  |
| 2 | 数据处理主机 | 1、工作原理：车辆内部藏匿有人时，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过数据线缆传递回数据分析设备，软件进行分析.分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警。 2、接入传感器种类：可以接入有线传感器、无线传感器、地埋式车辆传感器。 3、耐用性：可在切换200次或以上时，仍可正常使用。 4、数据处理主机具有独立的传感器接入提示，当传感器未连接时，有明确提示，便于管理人员及时判断处置。 | 1 | 台 |  |
| 3 | 地面振动传感器 | 地面振动传感器：本项目包含有线地面传感器不小于3个。 1、机械式震动传感器，由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。 2、跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 3、重量不大于500g。 | 1 | 台 |  |
| 4 | 车辆振动传感器 | 车辆振动感应器：本项目包含有线传感器不小于2个、无线传感器不少于2个，预留地埋式传感器接口。 1、有线车辆振动传感器： 1.1由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。 1.2跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.8米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 1.3重量不大于500g(不含吸附磁铁)。 2、无线车辆振动传感器： 2.1跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。磁铁吸附能力：无线传感器磁铁吸附能力≥20kg。 2.2无线车辆传感器具有防丢报警功能，报警持续时间0-180秒可设定。 2.3无线车辆传感器自身具有液晶显示屏，屏幕尺寸不小于10mm*20mm，可显示信道、剩余电量、检测时间。 2.4无线传感器具有节能模式，可通过自带按键设置节能模式。设置结果可在显示屏上显示。 2.5满电工作时间≥24小时。 | 1 | 台 |  |
| 5 | 无线感应器防丢装置及程序 | 1、具有防丢报警功能，可设定无线传感器丢失时间及报警持续时间。 2、提供不少于2个防丢报警标签。通讯频率2.4GHz。 | 1 | 套 |  |
| 6 | 无线传输收发装置及天线 | 1、硬件上可明确显示与无线传感器连接信号强度、连接状态及电量。 2、具有不低于12路通讯通道号，可通过硬件设置通讯通道号。并可对无线传感器连接数量进行配置。 3、可以同时连接不少于6路天线。 | 1 | 套 |  |
| 7 | 数据传输部件 | 具有拉伸和卡位停顿功能，具有限位保护装置，可容纳数据电缆最大长度≥18米。 | 1 | 套 |  |
| 8 | 专用连接数据电缆 | 1、三芯、低电压、低衰减。 2、接口防水防尘等级：不低于IP65； 3、碾压测试：经轻型货车100次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 | 1 | 套 |  |
| 9 | 机柜 | 要求外形美观、设计合理、使用方便。 | 1 | 台 |  |
| 10 | 分析软件 | 分析软件应具备以下功能： 1、入侵检测及报警功能：通过传感器对车辆数据进行采集、分析，将测试结果用红灯\绿灯模式显示在显示器上。且报警音最大不小于140dB（A）。 2、传感器实时检测功能：当传感器连接状态出现故障，软件自动中断检测。 3、环境分级功能：在每次测试后系统自动对环境进行分级，并在测试结果界面以数字或文字形式明确显示每次的环境等级信息。用户可以根据环境等级对测试结果进行有效判断。 4、检测结果保存功能：系统可设置自动保存或弹窗保存两种方式。 5、系统支持通过web浏览器远程访问方式，远程查询记录。 6、系统支持通过web浏览器对多台设备根据设备类型、车牌、日期、检测结果、关键字等进行检索，可以报表方式显示。 7、具有抗干扰能力，当风力不超过10米/秒时或噪声声级80Db时，设备可正常工作。 8、具有针对干扰的检测模式，可通过软件开启或关闭。 9、设置功能：可设置服务器、网络继电器、微震参数设置，用户管理，车型设置，设备状态。 10、检测结果上传功能：检测结果实时上传指挥中心，可设置不小于3个上传地址，上传后可通过平台进行审批。 ★11、软件兼容国产麒麟及统信操作系统（报价时提供承诺函，否则按无效报价处理） | 1 | 套 |  |

说明：

1. 本项目应包含但不限于以下全部费用，主要包含辅材费、安装费等所有不可预见的费用。

2.供应商须严格按照主要设备配置及技术指标中的材料、技术参数进行报价，如有优于原技术参数的请在备注栏详细说明相关情况；如未按要求进行报价，其报价将按无效报价处理。

五、售后保障

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为3年，自成交供应商供货完毕采购人验收合格之日起算，质保期内成交供应商对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。延保期为3年，从质保期满之日起算，延保期内对所供货物实行包修、包维护保养，以成本价提供零配件。延保期结束后对设备提供终身维护服务。

六、验收标准

1.验收按竞价文件及有关的规定、规范及报价时的技术规格要求进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或由采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或产品的有效证据，由此产生有关的所有费用由成交供应商承担。

2.如果合同货物在运输中因事故造成货物短缺、损坏，成交供应商应及时安排换货，以保证合同货物的及时交付，换货的相关所有费用由成交供应商承担。

3.产品必须具备出厂合格证。

4.★供应商必须承诺在对成交产品进行验收时，应使用不少于3种不同车型的车辆（小型车1-5吨，中型车5-10吨，大型车10吨以上）分别进行车内有人和无人情况的验收测试，每种车型的每种情形测试应不低于5次，测试结果由双方进行签字确认，误报率应不大于3%，漏报率应为“0”（误报是指车上无人检测为“不通过”，漏报是指车上有人检测为“通过”），否则，应当更换产品至达标为止。（连续更换2次产品仍不达标的，应当终止合同。）（报价时提供承诺函，否则按无效报价处理）

七、支付

1、合同签订5个工作日内，成交供应商提交合同金额的5%作为履约保证金，合同期满后采购人一次性退还履约保证金，由成交供应商提供请款函、发票等请款资料无息退回；

2、货物设备验收合格后按照合同金额一次性全额支付。

八、违约责任

成交供应商应在合同签订后15个自然日内完成货物设备配送、安装、调试，限期内未能按需求正常投入使用的，按照合同金额的0.3%支付违约金，在履约保证金扣除,30个自然日仍无法正常投入使用或者出现需求不符至终止合同的，全额扣除履约保证金。

九、报价要求

1. 供应商须对本项目进行总报价，报价总价不能超出项目预算。

2.本次采购的报价包含所有设备系统正常运行的包装、运输、装卸、搬运、不合格设备的退换、人工费、税费、利润以及项目实施过程中的可预见及主要包含辅材费、安装费等所有不可预见的费用。

3.供应商须在报价时提供有效承诺完全响应打“★”号条款的设备技术参数材料，否则按无效报价处理：①承诺分析软件兼容国产麒麟及统信操作系统；②承诺在对成交产品进行验收时，应使用不少于3种不同车型的车辆（小型车1-5吨，中型车5-10吨，大型车10吨以上）分别进行车内有人和无人情况的验收测试，每种车型的每种情形测试应不低于5次，测试结果由双方进行签字确认，误报率应不大于3%，漏报率应为“0”（误报是指车上无人检测为“不通过”，漏报是指车上有人检测为“通过”），否则，应当更换产品至达标为止。（连续更换2次产品仍不达标的，应当终止合同。）

4. 供应商须严格按照主要设备配置及技术指标中的材料、技术参数进行报价，如有优于原技术参数的请在备注栏详细说明相关情况；如未按要求进行报价，其报价将按无效报价处理。

第三部分

竞价供应商须知

# 一、竞价文件的澄清

采购代理机构负责对竞价文件解释并视情况对本项目中比较复杂的事项进行说明和依法回答竞价供应商提出的疑问及问题。需要澄清和回答的疑问和问题在广州顺为招标采购有限公司网（http://www.gzswbc.com）的电子采购平台系统中提出。采购代理机构将根据具体情况及时予以回复，各竞价供应商可进行竞价系统中查看相关回复内容。

# 二、报价文件

1.   报价文件的编写

- 竞价供应商须按报价文件格式要求制作报价文件，除在竞价系统中报价外，还需在报价结束后在系统上提交完整的最终报价的报价文件。竞价供应商须对报价文件的真实性负责。

- 未按要求上传报价文件，其报价作为无效报价处理。

- 报价应以人民币报价，为含税价格。如竞价供应商在竞价系统中所报价格与上传的报价文件不一致的，按无效报价处理。

2.   报价文件的构成

2．1   报价表（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2．2   报价承诺函（参见竞价文件第五部分报价文件格式）；

2. 3   相关证明文件（参见竞价文件第五部分报价文件格式）。

3.  报价文件的修改和撤回

竞价开启后，竞价供应商在报价截止时间前均可进行报价，报价不可修改和撤回。

# 三、竞价要求

1、本项目有效竞价供应商不得少于3家。如果有效竞价供应商不足3家，将终止竞价采购活动，重新开展采购活动。

2、如本项目竞价失败重新启动竞价则不允许已经成功报名参与本项目却未报价的供应商再次报名参与竞价。为避免恶性竞争，参与采购人竞价项目的供应商连续或累计3次成功报名但未报价的将列入采购人黑名单，并且1年内不得参与采购人的所有竞价项目。

3、如无正当理由放弃成交资格的供应商连同该供应商同一法定代表人名下所有公司将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

4、凡参与采购人项目竞价过程中有围标串标等违规情况的供应商不得再参与采购人重新启动的项目竞价，因围标串标行为导致废标的供应商将被列入采购人黑名单，永久不得参与采购人的项目竞价。

5、如果竞价过程中，存在以下情形，供应商的报价将被认定为无效报价：

1)参与竞价的供应商报价超过项目最高限价（或低于最低限价）或超过项目对应服务单项最高限价的视为无效报价。

2)参与竞价的供应商须提供本项目要求的资质文件，如果不按公告规定或竞价文件要求等相关规定提供符合要求的资质文件，将被视为无效报价。

3)参与竞价的供应商须对本项目采购内容进行整体报价，任何只对其中一部分内容进行的报价都被视为无效报价。

4)报价表以及有竞价供应商落款的报价文件必须加盖竞价供应商公章，否则视为无效报价。

5)有下列情形之一的，视为串通竞价，其报价无效：

a)存在单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位参与同一竞价项目；

b)不同供应商的报价文件由同一单位或者个人编制；

c)不同供应商委托同一单位或者个人办理竞价事宜；

d)不同供应商的报价文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

e)不同供应商的报价文件异常一致或者报价呈规律性差异；

f)不同供应商的报价文件相互混淆；

6、项目存在以下情形，将按竞价活动失败处理：

1)报名供应商或有效竞价供应商不足三家；

2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3)因重大变故，采购任务取消的。

# 四、确定成交供应商办法

1.采用最低价中标法，即按满足采购需求且价格最低的原则推荐3名成交候选人。若最低报价相同时，按竞价供应商提交报价的先后顺序推荐成交人。并在广州顺为招标采购有限公司网站发布成交公告，各竞价供应商可自行查阅。

2、参照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照授标说明或竞价报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

五、成交服务费

成交人在收取《成交通知书》时应向采购代理机构交纳成交服务费，成交服务费按照成交金额的1%收取。（不足300元的，按300元收取）

六、合同签订

成交人在成交通知书发出之日起十五工作日内与采购人签订采购合同，严格按照竞价文件要求的条款履行合同。采购合同范本可参考第四部分《合同书格式》。

# 七、竞价文件的解释权

本竞价文件的解释权归广州顺为招标采购有限公司所有。

# 八、注意事项

参加本次竞价的供应商需熟悉竞价规则及竞价方法（可参考采购商操作手册），并妥善保管网上登录账号及密码，由于供应商遗失密码、操作失误、供应商计算机网络故障等原因，造成的无法竞价或竞价失误，由供应商自行承担相应后果。

九、结果公示期限及异议受理

1．公示期限：自竞价结果公告发布之日起1个工作日。

2．供应商如对竞价结果有异议的，应在结果公示期限结束之日起3个工作日内以书面形式向代理机构提出，逾期或未按照要求提交的，将依法不予受理。

第四部分

合 同 书 格 式

合       同      书

合同编号：                       号

项目名称：

广东省英德监狱购买生命探测设备项目

封面背面，无内容

双面打印

甲　　方：广东省英德监狱

乙　　方：

根据《中华人民共和国民法典》，双方经协商确定，为明确双方责任和权利，签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

一、项目标的及内容

1、采购范围：在监狱AB门车行通道安装生命探测系统

2、建设地点：英德监狱AB门。

3、建设工期：乙方在成交后15个工作日内和甲方签订合同，项目产品送货及安装时间为10个日历日，项目开始实施时间以甲方发出“开工通知”为准。

4、质保期：3年

二、合同金额：

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、主要设备配置及技术指标要求

主要设备配置及技术指标要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 品牌 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业主机 | 1、工业级嵌入式主机：固态硬硬盘：≥1T； 2、处理器：4核1.99GHz或以上；内存：≥8G； 3、接口：提供不少于4个USB接口，2个COM接口，TCP/IP接口，VGA接口； 4、触控显示屏：红外触摸屏，不小于19寸，分辨率不低于1280*1024。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 数据处理主机 | 1、工作原理：车辆内部藏匿有人时，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过数据线缆传递回数据分析设备，软件进行分析.分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警。 2、接入传感器种类：可以接入有线传感器、无线传感器、地埋式车辆传感器。 3、耐用性：可在切换200次或以上时，仍可正常使用。 4、数据处理主机具有独立的传感器接入提示，当传感器未连接时，有明确提示，便于管理人员及时判断处置。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 3 | 地面振动传感器 | 地面振动传感器：本项目包含有线地面传感器不小于3个。 1、机械式震动传感器，由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。 2、跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 3、重量不大于500g。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 4 | 车辆振动传感器 | 车辆振动感应器：本项目包含有线传感器不小于2个、无线传感器不少于2个，预留地埋式传感器接口。 1、有线车辆振动传感器： 1.1由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。 1.2跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.8米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 1.3重量不大于500g(不含吸附磁铁)。 2、无线车辆振动传感器： 2.1跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。磁铁吸附能力：无线传感器磁铁吸附能力≥20kg。 2.2无线车辆传感器具有防丢报警功能，报警持续时间0-180秒可设定。 2.3无线车辆传感器自身具有液晶显示屏，屏幕尺寸不小于10mm*20mm，可显示信道、剩余电量、检测时间。 2.4无线传感器具有节能模式，可通过自带按键设置节能模式。设置结果可在显示屏上显示。 2.5满电工作时间≥24小时。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 无线感应器防丢装置及程序 | 1、具有防丢报警功能，可设定无线传感器丢失时间及报警持续时间。 2、提供不少于2个防丢报警标签。通讯频率2.4GHz。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 6 | 无线传输收发装置及天线 | 1、硬件上可明确显示与无线传感器连接信号强度、连接状态及电量。 2、具有不低于12路通讯通道号，可通过硬件设置通讯通道号。并可对无线传感器连接数量进行配置。 3、可以同时连接不少于6路天线。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 7 | 数据传输部件 | 具有拉伸和卡位停顿功能，具有限位保护装置，可容纳数据电缆最大长度≥18米。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 8 | 专用连接数据电缆 | 1、三芯、低电压、低衰减。 2、接口防水防尘等级：不低于IP65； 3、碾压测试：经轻型货车100次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 |  | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 要求外形美观、设计合理、使用方便。 |  | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 分析软件 | 分析软件应具备以下功能： 1、入侵检测及报警功能：通过传感器对车辆数据进行采集、分析，将测试结果用红灯\绿灯模式显示在显示器上。且报警音最大不小于140dB（A）。 2、传感器实时检测功能：当传感器连接状态出现故障，软件自动中断检测。 3、环境分级功能：在每次测试后系统自动对环境进行分级，并在测试结果界面以数字或文字形式明确显示每次的环境等级信息。用户可以根据环境等级对测试结果进行有效判断。 4、检测结果保存功能：系统可设置自动保存或弹窗保存两种方式。 5、系统支持通过web浏览器远程访问方式，远程查询记录。 6、系统支持通过web浏览器对多台设备根据设备类型、车牌、日期、检测结果、关键字等进行检索，可以报表方式显示。 7、具有抗干扰能力，当风力不超过10米/秒时或噪声声级80Db时，设备可正常工作。 8、具有针对干扰的检测模式，可通过软件开启或关闭。 9、设置功能：可设置服务器、网络继电器、微震参数设置，用户管理，车型设置，设备状态。 10、检测结果上传功能：检测结果实时上传指挥中心，可设置不小于3个上传地址，上传后可通过平台进行审批。 ★11、软件兼容国产麒麟及统信操作系统 |  | 1 | 套 |  |  |  |

说明：本项目应包含但不限于以下全部费用，主要包含辅材费、安装费等所有不可预见的费用。

四、售后保障

本合同的质量保证期（简称“质保期”）为3年，自乙方供货完毕甲方验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。延保期为3年，从质保期满之日起算，延保期内对所供货物实行包修、包维护保养，以成本价提供零配件。延保期结束后对设备提供终身维护服务。

五、验收标准

1.验收按竞价文件及有关的规定、规范及报价时的技术规格要求进行。验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合竞价文件规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲方和乙方双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件或产品的有效证据，由此产生有关的所有费用由乙方承担。

2.如果合同货物在运输中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换货，以保证合同货物的及时交付，换货的相关所有费用由乙方承担。

3.产品必须具备出厂合格证。

4. 乙方必须承诺在对成交产品进行验收时，应使用不少于3种不同车型的车辆（小型车1-5吨，中型车5-10吨，大型车10吨以上）分别进行车内有人和无人情况的验收测试，每种车型的每种情形测试应不低于5次，测试结果由双方进行签字确认，误报率应不大于3%，漏报率应为“0”（误报是指车上无人检测为“不通过”，漏报是指车上有人检测为“通过”），否则，应当更换产品至达标为止。（连续更换2次产品仍不达标的，应当终止合同。）

六、支付

1、合同签订5个工作日内，乙方提交合同金额的5%作为履约保证金，合同期满后甲方一次性退还履约保证金，由乙方提供请款函、发票等请款资料无息退回；

2、货物设备验收合格后按照合同金额一次性全额支付。

七、违约责任

乙方应在合同签订后15个自然日内完成货物设备配送、安装、调试，限期内未能按需求正常投入使用的，按照合同金额的0.3%支付违约金，在履约保证金扣除,30个自然日仍无法正常投入使用或者出现需求不符至终止合同的，全额扣除履约保证金。

八、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，提交甲方所在地的人民法院审理。

九、合同生效

本合同一式肆分，甲方执叁份，乙方执壹份。合同经双方授权代表签字盖章，且甲方收到乙方的履约保证金后生效。

十、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方承担。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、其它

在执行本合同的过程中，所有经买卖双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、合同修改书、往来信函等）均为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方均签字盖章或确认之日期。

| 甲方（盖章）：广东省英德监狱 | 乙方（盖章）： |
| --- | --- |
| 授权代表： | 法人/授权代表： |
| 签定日期： 年 月 日 | 签定日期： 年 月 日 |
| 开户名称：广东省英德监狱 | 开户名称： |
| 银行帐号： | 银行帐号： |
| 开 户 行： | 开 户 行： |

第五部分

报 价 文 件 格 式

1．报价表格式

1.1报价总表

报价总表

[货币单位：人民币元]

竞价供应商名称：                                             采购编号：GZSW24201HJ4035

| 序号 | 项目名称 | 报价总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 广东省英德监狱购买生命探测设备项目 | 大写：人民币 元 小写：¥ 元 |  |

注：1. 供应商须对本项目进行总报价，报价总价不能超出项目预算。

2. 本次采购的报价包含所有设备系统正常运行的包装、运输、装卸、搬运、不合格设备的退换、人工费、税费、利润以及项目实施过程中的可预见及主要包含辅材费、安装费等所有不可预见的费用。

3.供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

1.2报价明细表

报价明细表（格式可自定）

[货币单位：人民币元]

主要设备配置及技术指标

| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 | 规格型号 | 品牌 | 制造商 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工业主机 | 1、工业级嵌入式主机：固态硬硬盘：≥1T； 2、处理器：4核1.99GHz或以上；内存：≥8G； 3、接口：提供不少于4个USB接口，2个COM接口，TCP/IP接口，VGA接口； 4、触控显示屏：红外触摸屏，不小于19寸，分辨率不低于1280*1024。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 2 | 数据处理主机 | 1、工作原理：车辆内部藏匿有人时，藏匿者的心脏会产生有节律的跳动，此震动会传递到车辆的悬挂、车厢底部等位置，通过连接传感器和被测车辆，将此震动采集并通过数据线缆传递回数据分析设备，软件进行分析.分析软件运算范围精确集中在心脏跳动的频率范围内，以这种震动分析为基础，在显示终端上可明确显示是否有人存在，并伴随声音报警。 2、接入传感器种类：可以接入有线传感器、无线传感器、地埋式车辆传感器。 3、耐用性：可在切换200次或以上时，仍可正常使用。 4、数据处理主机具有独立的传感器接入提示，当传感器未连接时，有明确提示，便于管理人员及时判断处置。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 3 | 地面振动传感器 | 地面振动传感器：本项目包含有线地面传感器不小于3个。 1、机械式震动传感器，由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。 2、跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 3、重量不大于500g。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 4 | 车辆振动传感器 | 车辆振动感应器：本项目包含有线传感器不小于2个、无线传感器不少于2个，预留地埋式传感器接口。 1、有线车辆振动传感器： 1.1由永久磁铁、线圈、弹簧、阻尼器和壳体组成。工作电压：12VDC；采集频率范围：0.5HZ～20HZ。 1.2跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.8米。碾压测试：经轻型货车3次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 1.3重量不大于500g(不含吸附磁铁)。 2、无线车辆振动传感器： 2.1跌落测试：发通过防跌落测试，跌落高度≥3.0米。磁铁吸附能力：无线传感器磁铁吸附能力≥20kg。 2.2无线车辆传感器具有防丢报警功能，报警持续时间0-180秒可设定。 2.3无线车辆传感器自身具有液晶显示屏，屏幕尺寸不小于10mm*20mm，可显示信道、剩余电量、检测时间。 2.4无线传感器具有节能模式，可通过自带按键设置节能模式。设置结果可在显示屏上显示。 2.5满电工作时间≥24小时。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 5 | 无线感应器防丢装置及程序 | 1、具有防丢报警功能，可设定无线传感器丢失时间及报警持续时间。 2、提供不少于2个防丢报警标签。通讯频率2.4GHz。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 6 | 无线传输收发装置及天线 | 1、硬件上可明确显示与无线传感器连接信号强度、连接状态及电量。 2、具有不低于12路通讯通道号，可通过硬件设置通讯通道号。并可对无线传感器连接数量进行配置。 3、可以同时连接不少于6路天线。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 7 | 数据传输部件 | 具有拉伸和卡位停顿功能，具有限位保护装置，可容纳数据电缆最大长度≥18米。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 8 | 专用连接数据电缆 | 1、三芯、低电压、低衰减。 2、接口防水防尘等级：不低于IP65； 3、碾压测试：经轻型货车100次碾压后，应无机械损伤且能正常工作。 | 1 | 套 |  |  |  |  |
| 9 | 机柜 | 要求外形美观、设计合理、使用方便。 | 1 | 台 |  |  |  |  |
| 10 | 分析软件 | 分析软件应具备以下功能： 1、入侵检测及报警功能：通过传感器对车辆数据进行采集、分析，将测试结果用红灯\绿灯模式显示在显示器上。且报警音最大不小于140dB（A）。 2、传感器实时检测功能：当传感器连接状态出现故障，软件自动中断检测。 3、环境分级功能：在每次测试后系统自动对环境进行分级，并在测试结果界面以数字或文字形式明确显示每次的环境等级信息。用户可以根据环境等级对测试结果进行有效判断。 4、检测结果保存功能：系统可设置自动保存或弹窗保存两种方式。 5、系统支持通过web浏览器远程访问方式，远程查询记录。 6、系统支持通过web浏览器对多台设备根据设备类型、车牌、日期、检测结果、关键字等进行检索，可以报表方式显示。 7、具有抗干扰能力，当风力不超过10米/秒时或噪声声级80Db时，设备可正常工作。 8、具有针对干扰的检测模式，可通过软件开启或关闭。 9、设置功能：可设置服务器、网络继电器、微震参数设置，用户管理，车型设置，设备状态。 10、检测结果上传功能：检测结果实时上传指挥中心，可设置不小于3个上传地址，上传后可通过平台进行审批。 ★11、软件兼容国产麒麟及统信操作系统（报价时提供承诺函，否则按无效报价处理） | 1 | 套 |  |  |  |  |

注：1.此表为《报价总表》的报价明细表。

2.供应商报价明细表必须填写规格型号、品牌、制造商，否则将按无效报价处理。

3.供应商须严格按照主要设备配置及技术指标中的材料、技术参数进行报价，如有优于原技术参数的请在备注栏详细说明相关情况；如未按要求进行报价，其报价将按无效报价处理。

4.供应商报价表必须加盖公章，否则视作无效报价。

竞价供应商名称（公章）：

日  期：

2. 报价承诺函格式

报 价 承 诺 函

致：广东省英德监狱

我单位已认真仔细阅读了贵方《广东省英德监狱购买生命探测设备项目》竞价文件，我司决定参加报价。并承诺如下：

1.我方响应竞价文件《项目需求书》中的所有内容，我方具备本项目的服务能力，能按时、按质、按量完成全部项目内容。

2.按照竞价文件规定的各项要求进行报价，所报价格含完成用户需求书中要求的所有工作内容而发生的所有直接费用、间接费用和我方要求获得的利润以及应由我方承担的义务、责任和风险所发生的一切费用和赔偿。

3. 我方非联合体参加竞标，我方承诺如获得成交，不会将本项目分包或转包。

4．一旦我公司成交，我方将严格履行竞价文件及合同规定的责任和义务，保证于合同签字后生效后按照贵单位要求完成。

5．我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与报价相关的文件资料，并保证文件资料的真实性和准确性。

6. 我方符合以下要求：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

7.我方不是联合体参加竞标，并承诺如获得成交，不将项目分包或转包；

8.我方与其他参与本项目的供应商不存在隶属关系或同属一母公司或法人的企业。

如我方违约，我方愿无条件赔偿贵单位因此造成的一切损失。

竞价供应商名称（公章）：

法定代表人或者授权代表签字：

联系电话：

传真：

日 期：

3.相关证明文件

#### 3.1法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广州顺为招标采购有限公司

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

(请供应商务必提供本附件)

法定代表人身份证（正反面）复印件

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广州顺为招标采购有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：             （盖章）         法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：至   年   月   日（自报价截止之日起不少于 60 天）。      签发日期：  年   月   日

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

代理人身份证（正反面）复印件

5. “★”号响应承诺函

承诺函

致：广州顺为招标采购有限公司/广东省英德监狱

我公司承诺：

1.具备本项目提供的分析软件兼容国产麒麟及统信操作系统。

2.在对成交产品进行验收时，应使用不少于3种不同车型的车辆（小型车1-5吨，中型车5-10吨，大型车10吨以上）分别进行车内有人和无人情况的验收测试，每种车型的每种情形测试应不低于5次，测试结果由双方进行签字确认，误报率应不大于3%，漏报率应为“0”（误报是指车上无人检测为“不通过”，漏报是指车上有人检测为“通过”），否则，应当更换产品至达标为止。（连续更换2次产品仍不达标的，应当终止合同。）

如有虚假响应，我公司自愿放弃参与本项目的采购活动，并承担采购活动规定的一切法律责任。

特此承诺。

竞价供应商名称（盖章）：

日期：   年   月   日