- 广东省英德监狱监舍移动冷风机

- 采购项目

# 用户需求书

| 需求部门 | 广东省英德监狱生活卫生科 |
| --- | --- |
| 制作人 |  |
| 需求部门领导审核 |  |
| 分管领导审批 |  |

（此用户需求书要求纸质文件及电子文档同时提交）

| 日期： | 2024年11月 |
| --- | --- |

广东省英德监狱罪犯监舍移动冷风机采购项目(二次)需求书

一、项目概况

1、项目名称：广东省英德监狱罪犯监舍移动冷风机采购项目（二次）

2、项目内容：

（一）购买移动冷风机，预算总金额为215520元

| 货物名称 | 移动冷风机 |
| --- | --- |
| 采购数量 | 240台 |
| 单价 | 898元 |
| 金额 | 215520元 |
| 类型 | 可移动（装脚轮）、尺寸约为110cm*66cm*43cm（±20cm） |
| 基本性能 | 参考雷豹EC4520M的基本性能：单冷、水箱容量≥50L、使用电压为220V、定频、功率≥300W，送风距离≥10米，适用面积≥50㎡，使用直流无刷电机、3档以上档位控制。 |
| 备注 | - 1、建议从雷豹、美的、格力等品牌中选购。建议品牌非指定品牌，但若提供的货物非建议品牌，其性能须达到或优于参考品牌雷豹EC4520M的所有性能。 - 2、预算费用包含货物费、运输费、搬运费（搬运至监管区内16栋监舍4楼指定位置）、税费等所有费用，免费保修期1年。 |

(二)检测验收要求

1、本项目综合质量均需符合行业规范和国家标准。

2、交货途中的运输安全由供货商负责。

3、供货商应免费运送所有货物到达需求方指定的地点，达到需求方验收条件，随同相关资料一并交付需求方验收。

二、合同签订和交货期限

中标商应在收到中标通知书的十五个工作日内签订合同，不按期签订合同视为放弃。供货商应在合同签订后，须在十个工作日内交付采购货物。

三、单位资格条件

1、法人身份证复印件（如代理需另提供：代理人身份证复印件，委托授权书）；

2、营业执照副本复印件；

3、税务登记证副本（国/地）复印件；

4、组织机构代码证副本复印件；

5、银行开户许可证明书复印件；

四、费用结算

报价包括货物购买费、运输费、搬运费、人工费、税费等。

五、付款方式

1.合同价按中标价签订。

2.质量保证金：预留中标金额的5%作为质量保证金，质保期内出现质量问题的，中标人安排人员免费维修或者更换货物，保修期（一年）满后，无质量问题的在中标人提出申请后，支付剩余中标金额的5%。

3.本项目无预付款，所有商品验收合格、试用期（一个月）满后的10个工作日内支付中标金额的95%，保修期（一年）满后，无质量问题的，支付中标金额的5%。

合作商家需提供：

（1）对公账号（银行开户许可证）；

（2）项目合同；

（3）中标通知书（如有）；

（4）开具的发票（含税价）。