英德工贸实业有限公司四厂成品鞋车间排风系统材料采购项目

用户需求书

**提交部门： 劳动改造科**

**制 作 人：**

**审 核 人：**

**日 期：**

一、项目名称：英德工贸实业有限公司四厂成品鞋车间排风系统材料采购项目

二、项目金额：拾贰万叁仟壹佰伍拾圆（¥123150）,该预算价包含货物的材料费、运输费、装卸费、安装费、税费、改装费等一切费用。详细货物清单见附表。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **英德工贸实业公司成品鞋车间排风系统材料需求表** | | | | | |
|
| 序号 | 项目名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 | 金额 |
| 1 | 离心风机 | 18.5KW/25126 -33849m立方/h | 台 | 1 | 16800 |
| 2 | 风机启动电箱 | 400\*500平面电箱 60A漏电开关 50A交流接触器 | 套 | 1 | 3500 |
| 3 | 电缆 | 5x10mm2 | 米 | 150 | 11250 |
| 4 | 螺旋风管800mm | 1.0MM镀锌材料 | 米 | 30 | 18900 |
| 5 | 螺旋风管600mm | 1.0MM镀锌材料 | 米 | 6 | 3180 |
| 6 | PVC排风管 | 联塑315mm | 米 | 80 | 17600 |
| 7 | PVC排风管 | 联塑200mm | 米 | 110 | 19800 |
| 8 | PVC线管 | 联塑50mm | 米 | 80 | 1600 |
| 9 | 螺旋风管四通 | 800mm315mm | 个 | 1 | 680 |
| 10 | 螺旋风管异径大小套 | 800mm600mm | 个 | 1 | 460 |
| 11 | 螺旋风管三通 | 600mm\*315mm | 个 | 1 | 480 |
| 12 | PVC三通 | 315mm\*200mm | 个 | 20 | 2700 |
| 13 | 螺旋风管弯头 | 800mm | 个 | 2 | 900 |
| 14 | PVC弯头 | 联塑200mm | 个 | 20 | 2300 |
| 15 | PVC异径大小套 | 315mm\*200mm | 个 | 4 | 720 |
| 16 | 螺旋风管法兰 | 800mm | 个 | 30 | 2400 |
| 17 | 螺旋风管法兰 | 600MM | 个 | 10 | 600 |
| 18 | 法兰螺栓 | M10\*25MM | 套 | 800 | 1600 |
| 19 | 40\*40角铁 | 国标/镀锌 | 米 | 300 | 12000 |
| 20 | 40mm扁铁 | 国标/镀锌 | 米 | 80 | 1600 |
| 21 | 10\*100mm拉爆 | 国标/镀锌 | 支 | 100 | 300 |
| 22 | 钻尾 | M4x20mm | 支 | 1000 | 200 |
| 23 | 电焊条 | 金桥422# | 箱 | 1 | 80 |
| 24 | 吊装服务费 | 50T吊车 | 项 | 1 | 3500 |
| 25 | 合计： |  |  |  | 123150 |

三、送货地点及送货时间：收到通知之日起5个工作日内将货物交付到英德工贸实业有限公司内指定地点，并且安装完毕。（不接受物流快递送货）

四、供货要求：

(1)所供产品为全新产品，符合国家和行业相关质量标准。

(2)本项目不接受分拆、分包或转包比其他供应商。

(3)供应商必须保证良好的商品质量和服务，如遇质量问题，供应商对所供货物实行包换和包退，由此产生的一切费用由供应商承担。

(4)供应商必须按照报价单品牌、规格型号等供货，不得以任何理由予以变更供货品牌，不得以任何理由拒绝供货。

(5)保证配送品种和数目的准确性。供应商需附上送货清单，供双方验货后签字确认，双方各持一份，作为送、收货的凭证。对于不符合采购需求的产品，采购人可退货或换货，如有需要更换零配件，供应商需在24小时内更换完。

(7)由于产品质量造成安全事故的，供应商需承担全部责任。

五、付款方式：

货物按甲方要求送至指定地点，甲方验收合格后，甲方凭增值税发票、送货单，验收单、协议在15个工作日内将95%的货款汇入乙方对公账户，协议价5%的产品质量保证金在一年质保期满后，如未出现任何质量问题，甲方凭乙方请款资料、验收资料复印件将乙方质保金一次性全额无息汇入乙方对公账号。