## 维保费用
电梯维护保养项目预算表
序号 | 证书编号 | 设备类别 | 设备型号 | 制造单位名称 | 单位内部编号 | 注册登记日期 | 层/站/门 | 维保费预算单价（元/月） | 小计/(元/年) | 年维保费预算
1 | 梯23粤RP0102(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 13#楼1梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340 | 90780
2 | 梯23粤RP0103(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 13#楼2梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
3 | 梯23粤RP0104(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 14#楼1梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
4 | 梯23粤RP0105(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 14#楼2梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
5 | 梯23粤RP0099(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 15#楼1梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
6 | 梯23粤RP0100(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 15#楼2梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
7 | 梯23粤RP0097(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 16#楼1梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
8 | 梯23粤RP0098(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 16#楼2梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
9 | 梯23粤RP0094(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 17#楼1梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
10 | 梯23粤RP0096(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 17#楼2梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
11 | 梯23粤RP0095(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 18#楼1梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
12 | 梯23粤RP0101(21) | 载货电梯 | THJ | 三洋电梯（珠海）有限公司 | 18#楼2梯 | 20211210 | 2002-02-02 | 445 | 5340
13 | 梯21粤RP0024(19) | 载货电梯 | MEGA-F | 住友富士 | A栋厂房（2#） | 20190304 | 2003-03-03 | 445 | 5340
14 | 梯21粤RP0025(19) | 载货电梯 | MEGA-F | 住友富士 | B栋厂房（1#） | 20190304 | 2003-03-03 | 445 | 5340
15 | 梯21粤RP0023(19) | 载货电梯 | MEGA-F | 住友富士 | C栋厂房（3#） | 20190304 | 2003-03-03 | 445 | 5340
16 | 梯粤RP0834 | 载货电梯 | UFJ-F2000 | 联合富士 | E栋厂房 | 20141211 | 2003-03-03 | 445 | 5340
17 | 梯粤RP0800 | 载货电梯 | LTHX2000/0.5-VF | 菱王 | D栋厂房 | 20110118 | 2003-03-03 | 445 | 5340
总计 | 两年的维保费预算总计（元） | [8 empty] | 181560
| 两年零配件费用预算（元） | [8 empty] | 100000
| 两年总预算 | [8 empty] | 281560
备注：该费用包含税费、日常保养服务费、每年一次的限速器校验费用、每年一次的限速器安全钳联动试验费或鼓式抱闸制动器的拆解清理费。零配件更换费用在预算总额（10万月）内据实进行结算

## 配件清单
零配件单价预算表
序号 | 配件名称 | 单位 | 生产厂家 | 预算价
1 | 主机油 | 台 | 电梯原厂配件 | 414.84
2 | 轴承 | 只 | 电梯原厂配件 | 483.75
3 | 中间继电器 | 只 | 电梯原厂配件 | 140.875
4 | 制动器检测开关 | 个 | 电梯原厂配件 | 130.725
5 | 制动器 | 台 | 电梯原厂配件 | 3787.87
6 | 制动电阻 | 根 | 电梯原厂配件 | 329.625
7 | 整流桥 | 只 | 电梯原厂配件 | 48.375
8 | 整合电源 | 只 | 电梯原厂配件 | 833.6425
9 | 涨紧轮(包括轴承) | 只 | 电梯原厂配件 | 299.1325
10 | 载重试验 | 台 | 电梯原厂配件 | 919.155
11 | 运行接触器 | 个 | 电梯原厂配件 | 482.6975
12 | 油杯 | 只 | 电梯原厂配件 | 20
13 | 应急电源 | 只 | 电梯原厂配件 | 399.75
14 | 应急灯 | 台 | 电梯原厂配件 | 56.3125
15 | 曳引轮 | 只 | 电梯原厂配件 | 3530
16 | 靴村 | 个 | 电梯原厂配件 | 70.9225
17 | 旋转编码器 | 套 | 电梯原厂配件 | 3999.355
18 | 小磁鼓 | 只 | 电梯原厂配件 | 73.75
19 | 消防盒 | 只 | 电梯原厂配件 | 134.5
20 | 限位开关 | 个 | 电梯原厂配件 | 162.62
21 | 限速器涨紧轮 | 台 | 电梯原厂配件 | 140.875
22 | 限速器开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 129.1875
23 | 限速器 | 台 | 电梯原厂配件 | 2260
24 | 限速器钢丝绳 | 米 | 电梯原厂配件 | 19.285
25 | 显示板 | 块 | 电梯原厂配件 | 489.0625
26 | 五方通话 | 套 | 电梯原厂配件 | 583.25
27 | 稳压电源 | 只 | 电梯原厂配件 | 412.26
28 | 温度保险丝 | 只 | 电梯原厂配件 | 31.625
29 | 微动开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 52.5
30 | 万门弹簧 | 个 | 电梯原厂配件 | 200.34
31 | 外呼面板中 | 块 | 电梯原厂配件 | 600.265
32 | 外呼板 | 块 | 电梯原厂配件 | 436.6025
33 | 外呼按键 | 只 | 电梯原厂配件 | 88.0375
34 | 厅外显示器 | 只 | 电梯原厂配件 | 483.25
35 | 厅门主门锁 | 个 | 电梯原厂配件 | 142.2475
36 | 厅门张紧力弹簧 | 条 | 电梯原厂配件 | 75.7
37 | 厅门运行导靴 | 只 | 电梯原厂配件 | 218.25
38 | 厅门锁 | 个 | 电梯原厂配件 | 370.215
39 | 厅门滑块 | 块 | 电梯原厂配件 | 30
40 | 厅门挂板 | 只 | 电梯原厂配件 | 457.25
41 | 厅门副门锁 | 个 | 电梯原厂配件 | 64.915
42 | 厅门地坎 | 根 | 电梯原厂配件 | 937.5
43 | 天水接触器 | 只 | 电梯原厂配件 | 707.5
44 | 坦克链 | 条 | 电梯原厂配件 | 331.755
45 | 随行电缆 | 米 | 电梯原厂配件 | 76.7
46 | 数字按键 | 只 | 电梯原厂配件 | 88.0375
47 | 视频线 | 米 | 电梯原厂配件 | 3.85
48 | 绳头固定螺栓 | 个 | 电梯原厂配件 | 12.5
49 | 三项整流桥 | 只 | 电梯原厂配件 | 76.875
50 | 三相SX、XX、ZJ接触器 | 个 | 电梯原厂配件 | 714.29
51 | 三角锁 | 只 | 电梯原厂配件 | 33
52 | 三方通话 | 套 | 电梯原厂配件 | 340.75
53 | 润滑油 | 桶 | 电梯原厂配件 | 145.09
54 | 热继电器 | 个 | 电梯原厂配件 | 297.015
55 | 平层感应器 | 个 | 电梯原厂配件 | 136.155
56 | 偏心轮 | 只 | 电梯原厂配件 | 15
57 | 皮带涨紧轮 | 套 | 电梯原厂配件 | 601.515
58 | 盘车轮 | 只 | 电梯原厂配件 | 185
59 | 欧姆龙光电开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 176.25
60 | 模块 | 只 | 电梯原厂配件 | 1296.25
61 | 门头钢丝绳 | 条 | 电梯原厂配件 | 108.0375
62 | 门锁 | 只 | 电梯原厂配件 | 83.125
63 | 门上坎 | 只 | 电梯原厂配件 | 1135
64 | 门皮带轮 | 台 | 电梯原厂配件 | 215.625
65 | 门机调速器 | 台 | 电梯原厂配件 | 1175
66 | 门机皮带 | 根 | 电梯原厂配件 | 225
67 | 门机变频器 | 台 | 电梯原厂配件 | 1507.5
68 | 门机板 | 块 | 电梯原厂配件 | 638.25
69 | 门机 | 台 | 电梯原厂配件 | 1645
70 | 门滑块 | 只 | 电梯原厂配件 | 24.3125
71 | 门光电 | 只 | 电梯原厂配件 | 48.625
72 | 门挂板 | 件 | 电梯原厂配件 | 375.19
73 | 门感应器 | 只 | 电梯原厂配件 | 130.0525
74 | 门电机 | 台 | 电梯原厂配件 | 1472.145
75 | 门刀 | 付 | 电梯原厂配件 | 238.125
76 | 控制模块 | 只 | 电梯原厂配件 | 455
77 | 控制电源AVR | 个 | 电梯原厂配件 | 1281.2025
78 | 空气开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 199.25
79 | 开关电源 | 只 | 电梯原厂配件 | 107.5
80 | 卡巴锁 | 只 | 电梯原厂配件 | 47.375
81 | 警铃 | 只 | 电梯原厂配件 | 41.25
82 | 井道照明灯泡 | 只 | 电梯原厂配件 | 21.25
83 | 井道行程开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 111.75
84 | 井道传感器 | 只 | 电梯原厂配件 | 418.8125
85 | 接触器 | 个 | 电梯原厂配件 | 467.6975
86 | 轿厢照明电源 | 个 | 电梯原厂配件 | 172.25
87 | 轿厢显示屏 | 块 | 电梯原厂配件 | 822.02
88 | 电梯责任险 | 份 | 电梯原厂配件 | 108.075
89 | 轿厢显示板 | 块 | 电梯原厂配件 | 351.15
90 | 轿厢面板 | 块 | 电梯原厂配件 | 514.3875
91 | 轿厢风扇 | 台 | 电梯原厂配件 | 242.1925
92 | 轿厢对讲机 | 台 | 电梯原厂配件 | 196.675
93 | 轿厢地板 | ㎡ | 电梯原厂配件 | 322.6325
94 | 轿厢导靴 | 套 | 电梯原厂配件 | 331.04
95 | 轿厢壁板 | ㎡ | 电梯原厂配件 | 1628.295
96 | 轿门锁电气开关 | 个 | 电梯原厂配件 | 131.76
97 | 轿门锁 | 个 | 电梯原厂配件 | 323.965
98 | 轿门皮带 | 条 | 电梯原厂配件 | 243.4425
99 | 轿门开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 84.2
100 | 轿门挂臂 | 套 | 电梯原厂配件 | 617.37
101 | 轿门挂板 | 只 | 电梯原厂配件 | 457.25
102 | 轿门地坎 | 根 | 电梯原厂配件 | 1132.5
103 | 轿顶感应器 | 只 | 电梯原厂配件 | 410.625
104 | 轿底负荷传感器 | 只 | 电梯原厂配件 | 312.6325
105 | 减震胶粒 | 只 | 电梯原厂配件 | 12.5
106 | 减速开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 77.25
107 | 继电器控制板 | 块 | 电梯原厂配件 | 317.1325
108 | 继电器 | 只 | 电梯原厂配件 | 306.875
109 | 相序继电器 | 个 | 电梯原厂配件 | 72.84
110 | 急停开关 | 个 | 电梯原厂配件 | 91.6275
111 | 极限开关 | 个 | 电梯原厂配件 | 130.4225
112 | 机油 | 瓶 | 电梯原厂配件 | 732.02
113 | 缓冲器开关 | 个 | 电梯原厂配件 | 89.0875
114 | 缓冲器 | 件 | 电梯原厂配件 | 494.84
115 | 话机(轿厢等对讲机) | 件 | 电梯原厂配件 | 190.12
116 | 行程开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 84.5
117 | 光幕线 | 付 | 电梯原厂配件 | 47.375
118 | 光幕电缆线 | 条 | 电梯原厂配件 | 408.51
119 | 光幕 | 付 | 电梯原厂配件 | 1400
120 | 钢丝绳 | 米 | 电梯原厂配件 | 13.1875
121 | 钢带 | 米 | 电梯原厂配件 | 74.065
122 | 感应器 | 只 | 电梯原厂配件 | 415.0625
123 | 副导轨导靴靴衬 | 只 | 电梯原厂配件 | 61.75
124 | 复位结构 | 只 | 电梯原厂配件 | 44.625
125 | 辅助触点 | 只 | 电梯原厂配件 | 44.125
126 | 蜂鸣器 | 只 | 电梯原厂配件 | 42.5
127 | 反相继电器 | 只 | 电梯原厂配件 | 74
128 | 反绳轮(含轴绳) | 只 | 电梯原厂配件 | 3931.7225
129 | 二流化钼 | 件 | 电梯原厂配件 | 330.97
130 | 对重防护栏 | 块 | 电梯原厂配件 | 1208.03
131 | 对重导靴 | 套 | 电梯原厂配件 | 277.34
132 | 对讲主机 | 只 | 电梯原厂配件 | 496.875
133 | 电梯专用应急电源 | 件 | 电梯原厂配件 | 298.34
134 | 电梯主机油封 | 套 | 电梯原厂配件 | 3056.15
135 | 电梯主板 | 件 | 电梯原厂配件 | 6905.39
136 | 电流传感器 | 只 | 电梯原厂配件 | 385
137 | 地坎 | 条 | 电梯原厂配件 | 1718.295
138 | 底坑涨紧轮装置 | 套 | 电梯原厂配件 | 501.8875
139 | 底坑开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 66
140 | 底坑对讲机 | 台 | 电梯原厂配件 | 195.3375
141 | 底坑安全开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 76.2
142 | 低坑检修箱 | 只 | 电梯原厂配件 | 412.375
143 | 灯光板 | 张 | 电梯原厂配件 | 132.375
144 | 导轨油 | 桶 | 电梯原厂配件 | 88.39
145 | 导轨导靴靴衬 | 只 | 电梯原厂配件 | 43.25
146 | 弹簧 | 条 | 电梯原厂配件 | 30
147 | 单梯厅外显示器 | 只 | 电梯原厂配件 | 912
148 | 大磁鼓 | 只 | 电梯原厂配件 | 177.5
149 | 常开行程开关 | 只 | 电梯原厂配件 | 77.45
150 | 刹车皮 | 付 | 电梯原厂配件 | 385
151 | 操纵箱/钩子锁 | 只 | 电梯原厂配件 | 86.5
152 | 补偿链导向装置 | 只 | 电梯原厂配件 | 185.065
153 | 补偿链 | 米 | 电梯原厂配件 | 62.525
154 | 变压器 | 台 | 电梯原厂配件 | 966.25
155 | 变频器(更换) | 台 | 电梯原厂配件 | 9687.0875
156 | 变频器 | 台 | 电梯原厂配件 | 6098.4
157 | 编码器 | 台 | 电梯原厂配件 | 1657.5
158 | 抱闸顶杆 | 套 | 电梯原厂配件 | 282.3075
159 | 抱闸臂 | 件 | 电梯原厂配件 | 2535.195
160 | 按钮 | 只 | 电梯原厂配件 | 27.625
161 | UKS | 只 | 电梯原厂配件 | 65.5
162 | PLC | 台 | 电梯原厂配件 | 4023.25
163 | AVR 电源 | 块 | 电梯原厂配件 | 1152.285