项目名称：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目采购文件（编号：GS25-JT002）

采

购

文

件

招标单位：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

2025年2月

目   录

第一章 竞争性谈判公告

第二章 需求书

第三章 谈判程序

第四章 投标人投标文件要求

第五章 响应文件格式

第六章 报价函格式

- 第一章 竞争性谈判公告

广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目谈判公告

按照单位需求及企业采购管理相关规定，现就《广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目》（编号：GS25-JT002）进行竞争性谈判采购，欢迎符合资格条件的商家前来报名，有关项目内容及要求如下：

一、采购项目名称：《广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目》（编号：GS25-JT002）。

二、采购项目预算金额：人民币捌万零肆佰元整（￥80400.00元）。

三、采购项目内容：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目，具体要求见附件。

四、采购方式及资金来源：竞争性谈判；自筹资金

- 五、投标人资格要求

（一）在中华人民共和国境内合法注册成立的企业；具有合法经营资格及独立承担民事责任能力的法人。

（二）具有与本项目采购服务相应的经营许可及有效的《营业执照》﹑《税务登记证》等。

（三）本项目不接受联合体投标；

（四）存在隶属关系或同属同一母公司的企业，仅能有一家企业参与投标。

（五）具备提供完善售后服务的能力。

六、招标文件的获取

（一）获取时间：2025年2月25日8:30分至2025年2月27日17:30。

（二）投标人报名应提供以下资料：

1.报名登记表。

2.营业执照（营业范围应与本次采购项目内容相适应）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一后的营业执照）副本复印件。

3.法人身份证复印件。

4.如果是委托他人参加投标的，则要有授权书及参与投标人身份证。

5.有效银行对公账户证明。

6.投标人在近三年来无重大经济行为受到刑事、行政处罚及民事起诉，也不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除的情况出现（提供书面声明）。

7.投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。（提供书面声明）。

8.依法缴纳税收和社会保障资金的转账凭证或缴纳证明。

9.服务承诺书（对所提供产品质量、服务能力、响应需求、商誉信誉等进行书面承诺，并承诺能够完全响应用户需求）。

10.投标人需通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询信用记录，并打印网站查询结果的截图。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动。

注：投标人须在所有报名资料上加盖公章，并保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。采购方将核对报名投标人提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料投标人的报名。

七、报价方式：现场谈判报价（现场谈判时提交报价函）

八、获取资料投标截止时间：2025年2月27日17时30分

九、提交投标文件地点：广东省英德市城北金子山大道四号路一号行政楼221室

十、谈判时间：2025年2月28日14时30分（北京时间）

十一、谈判地点：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司217会议室

十二、联系事项

联系人：胡先生

电 话：0763-3165091          0763-3165092

邮箱：YDGM3165091@163.com

邮 编： 513000

地 址：广东省英德市城北金子山大道四号路一号办公楼214室

监督部门：广东省英德监狱纪委

监督电话：0763-3165065     0763-3165066

十三、公告信息查询：

（一）广东省英德监狱内网信息平台

（二）广东省英德监狱门户网站 （http://ydjy.gd.gov.cn/）

附件：1.广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目采购文件

广东省广裕集团英德工贸实业有限公司

2025年2月24日

# 需求书

一、项目名称：英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目

二、需求内容：

| 清理化粪池、疏通堵塞厕所和下水道预算需求表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| 1 | 清理化粪池 | 340 | 立方米 | 180 | 61200 | 5栋旧厂房、6栋新厂房，一年两次以上（含两次）化粪池清理疏通，含运输费、卫生费、污物处理费等所有费用 |
| 2 | 疏通厕所 | 60 | 次 | 160 | 9600 | 按20%故障率拟定次数，按实际疏通次数据实结算，没有完成疏通不计次数 |
| 3 | 疏通下水道 | 60 | 次 | 160 | 9600 | 按20%故障率拟定次数，按实际疏通次数据实结算，没有完成疏通不计次数 |
| 合计 |  |  |  |  | 80400 |  |

三、服务内容：对厂房的化粪池定期进行清理，对厂房堵塞的厕所、下水道进行疏通。该项目合同为一年，疏通厕所及下水道的项目根据实际疏通次数据实结算。

四、服务要求：

(1)本项目不接受分拆、分包或转包比其他供应商。

(2)供应商必须保证良好的服务，如因服务导致的其他问题，由此产生的一切费用由供应商承担。

(3)保证服务的准确性，供应商需附上服务清单，作为服务凭证。

五、付款方式：

乙方完成甲方的需求，经甲方验收合格后，甲方凭增值税发票、验收单等在15个工作日内将货款汇入乙方对公账户，每半年据实结算付款一次。

- 第三章 谈判程序

1.投标文件的评审

（1）资格性、符合性检查

谈判小组验证各响应供应商代表或委托授权人的身份。响应供应商代表或委托授权人身份与响应文件不符的、响应文件未按要求加盖公章的，谈判小组有权拒绝该响应供应商参加本次谈判。经符合性检查，合格响应供应商不足3家，或至截止响应时间响应供应商不足3家的，谈判活动终止，报采购监督管理部门备案后重新组织谈判活动。

2. 谈判

（1）第一轮谈判

谈判小组按已确定的谈判顺序，与单一供应商分别就将符合采购需求、质量和服务等进行谈判，并了解其报价组成情况。 谈判中，谈判的任何一方不得透露与谈判有关的其他供应商的技术资料、价格和其他信息。采购部门对谈判过程和重要谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。

（2）第二轮谈判

第一轮谈判结束后，谈判小组进行合议。谈判小组就合议后的要求与响应供应商分别进行再谈判。采购部门对谈判过程和谈判内容进行记录，谈判双方在记录上签字确认。谈判小组按谈判文件设定的方法和标准确定成交候选人。

（3）确定成交供应商

成交候选人作最后报价，密封递交谈判小组。谈判小组按报价从低到高排序，推荐成交候选人顺序，形成谈判报告。

- 第四章 投标人投标文件要求

- 一、投标人需按文件格式顺序进行装订。

- 二、内容制作投标文件并装订成本（带厚封面胶装）密封投标。

- 三、报价清单须按照样本制作。

- 四、报名时需把投标文件扫描件PDF发至企业邮箱YDGM3165091@163.com

- 五、报价函单独密封，现场提交。因为有二次报价，所以需要准备二次报价表。

- 六、其他简介（比如：公司及产品的介绍，优势及发展等等）不得作为标书内容，可以另行成册。

- 第五章 响应文件格式

- 格式1

响应文件密封袋封面

致广东省广裕集团英德工贸实业有限公司： 《广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目采购项目》（编号：GS25-JT002） 密封内容：XX公司投标文件 投标人名称（盖公章）： 联系人： 联系电话： 在 年 月 日 ： 之前不得启封 递交地点：广东省英德市城北金子山大道四号路一号行政楼221室

格式2

报名登记表

项目编号：GS25-JT002

项目名称：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目采购项目

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  | 邮政 编码 |  |  |
| 法人代表 |  | 身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 代理人 |  | 身份证号码 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 统一社会信用代码 （三合一） |  |  |  |  | 注册资金 |  |  |  |
| 开户行 |  |  |  |  | 银行帐号 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 相关资质证 |  |  |  | 资质证号码 |  |  |  |  |
| 领取需求书 | 签名（盖章）： 日 期： |  |  |  |  |  |  |  |

格式3

营业执照（营业范围应与本次采购项目内容相适应）、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一后的营业执照）副本复印件

格式4

法人身份证复印件

格式5

法定代表人/负责人授权委托书

广东省广裕集团英德工贸实业有限公司：

兹授权          同志，为我方参与《广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目采购项目》（编号：GS25-JT002）投标及办理其他相关事务代理人，其权限是：全权代表本公司参与上述采购项目的响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵公司递交的任何补充承诺。

授权单位：       （盖章）  法定代表人：      （签名）

被授权人：          （签字)

被授权人性别：   年龄：     职务：     联系电话：

身份证号码：                           邮箱：

被授权人（授权代表）            被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处          居民身份证复印件粘贴处

（正面）                        （反面）

格式6

有效银行对公账户证明

格式7

投标人在近三年来无重大经济行为受到刑事、行政处罚及民事起诉，也不曾在任何合同中违约或因投标人的原因而使任何合同被解除的情况出现（提供书面声明）。

格式8

投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本采购项目投标。（提供书面声明）

格式9

纳税证明

（请在此插入加盖投标人单位公章的纳税证明复印件，要求：投标截止日期前3个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料。如无需缴纳税收的投标人，则须提供相关部门出具的免税证明文件。（缴纳税收的证明文件是指：加盖银行业务章的税收回单，或加盖税务部门电子征税专用章的税收电子转账专用完税证明，或加盖税务部门公章的纳税证明；如投标人在规定的时间段内没有发生业务，则提供税务部门出具的纳税证明，或加盖税务部门公章的纳税申报表。）

格式10

单位参加社会保险证明表

社会保险基金管理部门（或税务部门）出具的单位参加社会保险的证明文件原件，或从社会保险基金管理部门（或税务部门）网站打印的单位参加社会保险参保证明（证明内容须包含有效期内的查验办法和专用章等）。无需参加社会保险的投标人，须提供相关部门出具的证明文件。（参保时间须为投标截止日前3个月内任意1个月。）

社保证明文件参考格式

格式11

服务承诺书

广东省广裕集团英德工贸实业有限公司：

一、我方已认真阅读该项目的采购文件，全面了解采购人需求，能够完全响应采购文件的要求。

二、我方遵守公平竞争、诚实信用原则，依法依规参与本次采购。

三、我方如中标将严格按照中标的价格和服务承诺，提供价格公道，质优高效的服务,全心全力保障提供的货物及服务质量。

四、我方提供的货物均为原制造商制造的全新产品，均符合国家或行业标准；提供的服务不受第三方主张影响，否则我方承担相应责任。

五、如我方中标，将按照采购文件要求及时签订合同，并履行合同义务。

- 投标单位全称：（加盖公章）：

- 法定代表人或投标人授权代表（签字）：                 日       期：

格式12

商家需通过信用中国网站（www.creditchina.gov.cn)或国家企业信用信息公示系统网站(www.gsxt.gov.cn)查询相关主体信用记录（截图打印），对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的单位拒绝其参与政府采购活动。

注：投标人须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。将核对报名投标人提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料投标人的报名。

- 第六章 报价函格式

广东省广裕集团英德工贸实业有限公司2025年度厂房化粪池清理及厕所、下水道疏通定点供应商采购项目采购项目报价函

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 清理化粪池 | 340 | 立方米 |  |  |  |
| 2 | 疏通厕所 | 60 | 次 |  |  |  |
| 3 | 疏通下水道 | 60 | 次 |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |

备注：1.本报价包含人工和税金等一切费用。

- 提供的产品（服务）能够完全响应采购方需求。

- 清单中单项报价和总价均不得超预算价。

- 投标单位：

- 服务电话：

- 质量投诉电话：

- 联系人：

- 联系电话：