广东省广裕集团英德工贸实业有限公司电动车集中充电点项目

用户需求书

需求部门：安全生产监督管理科

制作人：

部门领导审核：

用户需求书

- 一、项目内容

1、采购项目名称：广东省广裕集团英德工贸实业有限公司电动车集中充电点项目

2、工程规模概况及采购范围：详见附件-施工图纸以及工程量清单

3、项目内容：详见附件-施工图纸以及工程量清单

4、本采购项目最高限价为：人民币254394.54元，大写：人民币贰拾伍万肆仟叁佰玖拾肆元伍角肆分。

5、工期：签订合同后60日历天完成。

6、质量要求：本项目质量等级要求达到合格或以上；

7、安全文明施工要求：

1）要及时做好施工现场周围的环境卫生管理，做到工停料清；

2）对施工现场做好围挡（包括不限于使用警戒线、铁马及对原有沥青路面铺设彩条布等保护内容以及开挖基础是将泥土清运、回填时按需运土），悬挂安全标志、警告标志等标识。

8、项目质保期为2年，质保期从工程竣工验收合格之日算起。

9、资质要求：市政工程公用工程施工总承包三级或以上资质

- 二、付款方式

- 由采购人按下列程序付款：

1、本项目不设预付款和进度款。

2、工程完成竣工验收，结算

材料经第三方审定完毕，并经采购人和中标人双方确认同意后，采购人支付至结算审定价格的97%，剩余的3%作为质量保证金，质保期满、成交人提交申请并经采购单位审批后10个工作日内凭收据无息退还。如质保期内成交人不履行质保义务，采购人可自行委托第三方进行维保修复，所产生费用在质保金中扣除。

- 3、成交供应商凭以下有效文件与采购人结算：

- 1）合同；

- 2）成交供应商开具的增值税专用发票；

- 3) 验收报告（加盖采购人公章）；

- 4）中标通知书；

- 5）结算书（第三方的结算审核报告）。

三、履约保证金

1、提交时间：成交供应商在收到《中标通知书》后5个工作日内。

2、金额：合同金额的5%（全部为银行保函或者银行转账），如成交供应商单方中止（或终止）合同或不履行合同约定的，采购人将不予退还履约保证金。

3、方式：汇至采购人指定帐户。

4、退还说明：自工程通过竣工验收之日起，10个工作日内退还履约保证金。

四、施工要求

1、本项目应包含但不限于以下全部费用，成交供应商不

得再向采购人收取任何费用。主要包含物料购置费、保险费用、运输费、装卸费、措施费、税费等所有不可预见的隐含费用，以及车位分隔线调整，按甲方要求，包括更换必要的草格转车位部分砖等费用均包含在中标价内。

2、成交供应商在施工中及完工后，必须做好以下工作：

对场地进行清理保洁（含清洗），如有损坏的必须修复。

3、工程技术要求：本工程严格按照国家和广东省的有关施工技术规范及现行标准为依据，质量等级要求必须达到合格标准或以上。

4、若成交供应商在施工中工程质量不符合设计要求和有关规定，采购人要求停工和返工的必须立即执行，并承担由此产生的各种费用，工期不予顺延。

5、在保修期内因施工质量问题而造成返修，一切费用由成交供应商负责。若存在质量问题通知成交供应商7日内未响应的，采购人有权委托第三方进行修复，修复产生的费用在质保金内扣除。

6、工程使用的主要材料质量要求不得低于工程量清单所列的要求。主要材料必须先提供样板给采购人确定，然后方可使用，其他未明材料必须使用合格产品。

7、成交供应商在施工前按采购人提供的水电接入口进行

水电接驳，不得私拉乱接水电线路。

- 五、拟签订合同的主要条款

1、工程承包方式

1）中标人以中标价按需求书、工程量清单、图纸内容（清单、图纸包干，只要清单或图纸设计的内容，不论是否漏列，均由施工完成，不予增加费用）包工包料包质量包安全包文明施工方式承包施工，不允许转包和分包。

2、工程结算原则

1）中标人的投标报价为中标价，总价包干，即为签订施工合同时的合同价。合同方式为总价合同。

2）本工程合同价款不因人工费、物价涨落而调整。结算时按中标价一次性包干（清单包干，图纸包干），结算时综合单价及综合总价不予调整，结算时工程量按招标工程量清单不增加（若有减少，则进行扣减）。

- 六、管理要求

1.成交供应商必须提交进场施工人员名单及身份证复印件给采购人备案，且必须在采购人所属有关部门办理出入证。

2.施工人员必须严格遵守一切规章制度，自觉接受检查，无证人员一律不得进入施工现场，施工人员不得在院内宿舍区留宿。施工人员未经批准不得进入其他区域。

3.成交供应商在收到成交通知书后由采购人确定日期进场施工，不得以是否签订合同为由推迟进场开工时间，推延工期。

- 七、其他要求

1.成交供应商必须遵守建设单位施工现场和人员管理的规定，安全生产，文明施工。

2.成交供应商在响应文件中所列工程技术人员在施工过程中，未经采购人许可，不得更换。

3.成交供应商如中止或不履行合同约定的，采购人所造成的损失由成交供应商承担。成交供应商未能按本合同规定的交付，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向采购人支付违约金；逾期1个月以上的，采购人有权终止合同，由此造成的采购人经济损失由成交供应商承

4.施工地点为封闭监管区域，人员设备进场需进行严格的检查，搜身清查。施工地点禁烟，不得携带手机，不得夜间加班，原则上开工时间为白天8:30-11:30，2:00-5:30。投标人应充分考虑以上客观因素，中标后不得以上述因素作为施工困难造成延期的理由。

附件：1.工程量清单

2.施工图